| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1955 год |
| Дата начала приватизации | 11.01.1993 года |
| Этажность | 3 этажа |
| Кол-во подъездов | 3 под. |
| Общая площадь дома, м2 | 2 937,21 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 448,31 |
| Общая площадь нежилых помещений, м2 | 352,40 |
| Площадь подвала по полу, м2 | 892,60 |
| Площадь фасада, м2 | 1 800,00 |
| Площадь отмостки, м2 | 56,00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 100,50 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево), м2 | 121,00 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 621,00 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 12,40 |
| Площадь кровли общая, м2 | 820,00 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 820,00 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 243,90 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Кол-во жителей | 47 чел. |
| Кол-во помещений | 20 шт. |
| Кол-во лицевых счетов | 25 шт. |
| Конструктивные особенности дома | Материал несущих стен: блочные Тип перекрытий: железобетонные Крыша: скатная, шиферная Фундамент: бутобетонные блоки Фасад: оштукатуренный Тип системы электроснабжения: центральное Длина сетей в местах общего пользования, 48 м Кол-во вводов в дом: 1 ед. Тип системы теплоснабжения: центральное Количество элеваторных узлов системы отопления, 1 шт. Длина трубопроводов системы отопления, 45 м Тип системы горячего водоснабжения: центральная (закрытая система) Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения,85 м Количество точек ввода горячей воды: 1 шт. Тип системы холодного водоснабжения: центральное Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения,85 м Количество точек ввода холодной воды: 1 шт. Тип системы водоотведения: центральное Длина трубопроводов системы водоотведения, 388 м Тип системы газоснабжения: центральное Длина сетей соответствующих требованиям, 40м. Количество точек ввода газа: 1 шт. |
| ИЗНОС МКД СОСТОЯНИЕ ДОМА | 54 % ИСПРАВНЫЙ |