| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Этажность | 5 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Общая площадь, м2 | 6054,1 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4842,0 |
| Жилая площадь жилых помещений, м2 | 3200,2 |
| Средняя жилая площадь квартиры, м2 | 228,6 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2 949,00 |
| Площадь застройки, м2 | 1287 |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 1 214,19 |
| Общая площадь помещений здания, м2 | 1212,1 |
| Кол-во жителей |  |
| Кол-во квартир | 14 |
| Кол-во лицевых счетов |  |
| Конструктивные особенности дома ИЗНОС МКД 15% СОСТОЯНИЕ ДОМА ИСПРАВНЫЙ | Материал стен: кирпичные Фундамент: железобетонные блоки Перегородки: кирпичные Перекрытия: железобетонные плитки Крыша: рубероид Полы: дощатые Окна: двойные, створные Двери: филенчатые Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено Водопровод: стальные трубы Водоснабжение: центральное Канализация: общесплавная Электроосвещение: скрытая проводка Тип системы электроснабжения: центральное Количество вводов в дом, 1 ед Класс энергетической эффективности: не присвоен Газоснабжение: сетевое Телевидение: антенна общего пользования Тип системы теплоснабжения: центральное Тип системы горячего водоснабжения: центральное (закрытая система) Тип системы холодного водоснабжени6 центральное Тип системы водоотведения: центральное Тип системы газоснабжения: центральное |