| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| Этажность | 5 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Общая площадь, м2 | 4355,3 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3414,7 |
| Жилая площадь жилых помещений, м2 | 2170,1 |
| Средняя жилая площадь квартиры, м2 | 46,8 |
| Площадь застройки, м2 | 1116 |
| Общая площадь помещений здания, м2 | 940,6 |
| Площадь балконов, лоджий, террас, м2 | 96,8 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 5 825,00 |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 1 023,20 |
| Кол-во жителей |  |
| Кол-во квартир | 32 |
| Кол-во лицевых счетов |  |
| Конструктивные особенности дома ИЗНОС МКД 27 % СОСТОЯНИЕ ДОМА ИСПРАВНЫЙ | Материал стен: кирпичные Фундамент: крупные блоки Перегородки: кирпичные Перекрытия: железобетонные плитки Крыша: мягкая кровля Полы: дощатые, плитка, линолеум Окна: двойные, створные Двери: филенчатые Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено Водопровод: стальные трубы Водоснабжение: центральное Отопление: от ТЭЦ Канализация: чугунные трубы Электроосвещение: скрытая проводка Класс энергетической эффективности: не присвоен Тип системы электроснабжения: центральное Количество вводов в дом, 1 ед Тип системы теплоснабжения: центральное Тип системы горячего водоснабжения: центральное (закрытая систсема) Тип системы холодного водоснабжения: центральное Тип системы водоотведения: центральное Тип системы газоснабжения: центральное Вентиляция: приточно-вытяжная Телевидение: антенна общего пользования |