| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1929 |
| Этажность | 3 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Общая площадь, м2 | 1776,17 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1509,27 |
| Площадь застройки, м2 | 1331,0 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, м2 | 3172,0 |
| Жилая площадь, м2 | 970,7 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3 172,00 |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 82,8 |
| Кол-во жителей |  |
| Кол-во квартир | 52 |
| Кол-во лицевых счетов |  |
| Конструктивные особенности дома ИЗНОС МКД 53 % СОСТОЯНИЕ ДОМА ИСПРАВНЫЙ | Материал стен: кирпичные Фундамент: бутовый ленточный Перегородки: деревянные Перекрытия: деревянные оштукатуренные Крыша: шифер под деревянной обрешетки Полы: дощатые окрашенные Окна:2-е створные окрашенные Двери: филенчатые Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено Отопление: ТЭЦ Кухонные очаги: газовые плиты Водопровод: стальные трубы Канализация: чугунные трубы Электроосвещение: скрытая проводка Класс энергетической эффективности: не присвоен Тип системы электроснабжения: центральное Количество вводов в дом, 1 ед Тип системы теплоснабжения: центральное Тип системы горячего водоснабжения: центральное (закрытая система) Тип системы холодного водоснабжения: центральное Тип системы водоотведения: центральное Тип системы газоснабжения: центральное |