| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 924,4 |
| Этажность | 2 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Общая площадь, м2 | 924,4 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 723,8 |
| Жилая площадь жилых помещений, м2 | 499,6 |
| Площадь застройки, м2 | 535,0 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, м2 | 2120,0 |
| Площадь балконов, лоджий, террас, м2 | 6,3 |
| Площадь лестничных клеток, коридоров общего пользования, м2 | 200,6 |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 256,30 |
| Кол-во жителей |  |
| Кол-во квартир | 29 |
| Кол-во лицевых счетов |  |
| Конструктивные особенности дома ИЗНОС МКД 49 % СОСТОЯНИЕ ДОМА ИСПРАВНЫЙ | Материал стен: кирпичные Фундамент: бутовый ленточный Перекрытия: деревянные утепленные Крыша: шифер Полы: дощатые Окна:2-е створные Двери: филенчатые Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои Отопление: центральное Газопровод: центральный Водопровод: центральный Канализация: центральная Электроосвещение: скрытая проводка Класс энергетической эффективности: не присвоен Телефон: открытая проводка Тип системы электроснабжения: центральное Количество вводов в дом, 1 ед Тип системы теплоснабжения: центральное Тип системы горячего водоснабжения: центральное (закрытая система) Тип системы холодного водоснабжения: центральное Тип системы водоотведения: центральное Тип системы газоснабжения: центральное |