| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1935 |
| Этажность | 4 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Общая площадь, м2 | 3010,0 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2718,3 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, м2 | 4293,0 |
| Кол-во жителей |  |
| Кол-во квартир | 48 |
| Кол-во лицевых счетов |  |
| Конструктивные особенности дома ИЗНОС МКД 56 % СОСТОЯНИЕ ДОМА ИСПРАВНЫЙ | Материал стен: кирпичные Фундамент: бутовый ленточный Перегородки: кирпичные, деревянные Перекрытия: деревянное по металлическим балкам Крыша: шифер по тесовой обрешетки Полы: дощатые окрашенные Окна:2-е створные Двери: филенчатые Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои Отопление: ТЭЦ Водопровод: стальные трубы Канализация: чугунные трубы Электроосвещение: скрытая проводка Класс энергетической эффективности: не присвоен Тип системы электроснабжения: центральное Количество вводов в дом, 1 ед Тип системы теплоснабжения: центральное Тип системы горячего водоснабжения: центральное (закрытая система) Тип системы холодного водоснабжения: центральное Тип системы водоотведения: центральное Тип системы газоснабжения: центральное |